## PL_ORÇAMENTÁRIA
NOME E SLOGAN DA EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Objeto: Ampliação do Edifício Administrativo FAI.UFSCar 01 |  | Cliente:
| End.: Rod. Washington Luis, km 235 -São Carlos -SP |  | Área : | 321.51 | m2
| Local: Campus São Carlos -SP |  | Local: | São Carlos - SP |  |  | BDI = | 26.93%
Data:
Item | Discriminação | Referência |  | Quant. | Unid. | C.Unitário | C. Parcial | C. Total | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | Placa de obra
1.1.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada de 2,40X1,20m, incluso estrutura de madeira. |  |  | 2.88 | m2 |  | 0
1.2 | Instalação de canteiro de obra
1.2.1 | Locação dde container 2,30mX6,00m, alt. 2,50m, com sanitário completo. |  |  | 8 | mês |  | 0
1.3 | Fechamento / cercamento da obra |  |  | 0
1.3.1 | Fornecimento e execução de tapume em estrutura de madeira fixada no solo com concreto, fechamento em telha reciclada ondulada, incluso toda amão de obra e equipamento. |  |  | 187 | m2 |  | 0
1.4 | Poda de árvore
1.4.1 | Poda da copa de árvore com tronco até 0,2 m com fornecimento de equipamentos e ferramentas para fragamentação de galhos e remoção |  |  | 2 | un |  | 0
1.5 | Demolição / Retirada
1.5.1 | Remoção de bloco intertravado, manualmente com reaproveitamento |  |  | 165.61 | m2 |  | 0
1.5.2 | Remoção de guia de concreto |  |  | 28.39 | m |  | 0
1.5.3 | Demolição de calçada em concreto simples, fragmentação e acomodação do entulho em lotes. |  |  | 0.21 | m3 |  | 0
1.5.4 | Limpeza manual de vegetação em terreno |  |  | 25.91 | m2 |  | 0
1.5.5 | Demolição manual de alvenaria de bloco, sem reaproveitamento inclusive argamassa, abertura dos pavimentos térreo e superior para interligação da ampliação. |  |  | 1.78 | m3 |  | 0
1.5.6 | Retirada da estrutura metálica existente tipo sombreador para carros |  |  | 26 | m2 |  | 0
1.5.7 | Retirada da porta de vidro temperado para reaproveitamento colocação em sala |  |  | 2.42 | m2 |  | 0
1.5.8 | Demolição de cauxa de passagem/pluvial/esgoto/agua |  |  | 0.64 | m3 |  | 0
1.5.9 | Retirada de tubulação acima de 4" |  |  | 23 | m |  | 0
1.5.10 | Fornecimento de caçamba metálica de 5m3 para retirada de entulho separado na obra, vegetação, isopor, manta asfáltica, lã de vidro, incluso carregamento manual, transporte até o bota fora. |  |  | 1 | un |  | 0
1.5.10 | Fornecimento de caçamba metálica de 5m3, para retirada de entulho, incluso carregamento manual, transporte até o bota fora |  |  | 4 | UN |  | 0
1.6 | Locação da obra
1.6.1 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 metros |  |  | 65.82 | m |  | 0
2. | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 | Aterro
2.1.1 | Aterro manual com fornecimento de solo argilo arenoso do platô da obra, espalhamento e compactação mecânica a percssão (soquete/sapo) com motor à gasolina 4 tempos, incluso índice de compactação de 15% |  |  | 69.34 | m3 |  | 0
3. | FUNDAÇÕES ESPECIAIS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1 | Estacas
3.1.1 | Estaca escavada mecanicamente d=25cm, concreto lançado C-25, incluso acompanhamento técnico de engenheiro civil pleno, armadura diam. 12,5mm, e retirada de material excedente, profundidade 12m, inclusive retirada de solo escavado. |  |  | 408 | m |  | 0
4. | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÃO | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1 | Escavação manual
4.1.1 | Escavação manual de terreno para blocos e sapatas para colocação de formas |  |  | 27 | m3 |  | 0
4.2 | Regularização e Lastro
4.2.1 | Preparo de solo com regularização compactação e lastro /camada de brita de 5cm |  |  | 2.01 | m3 |  | 0
4.3 | Forma
4.3.1 | Fornecimento e execução de forma de madeira para concreto armado de fundações taxa 5,5m2/m3 - 1 utilização |  |  | 93.5 | m2 |  | 0
4.4 | Armação
4.4.1 | Fornecimento e execução armação para concreto armado de fundações taxa 70kg/m3 -referência diam.= 12,5mm. |  |  | 1190 | kg |  | 0
4.5 | Concreto
4.5.1 | Fornecimento lançamento e acabamento de concreto C-30 - em fundações (baldrame, blocos), com jerica/carrinho de mão |  |  | 17 | m3 |  | 0
4.6 | Reaterro
4.6.1 | Reaterro manual apiloado de vala em camadas de 20cm, com reaproveitamento do material escavado |  |  | 15.86 | m3 |  | 0
5. | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
5.1 | Forma
5.1.2 | Fornecimento e execução de forma de madeira compensada plastificada, 12mm incluso cimbramento, desforma e descimbramento, para concreto armado de supraestrutura taxa de 12m2/m3 |  |  | 395.16 | m2 |  | 0
5.2 | Armação
5.2.1 | Fornecimento e execução armação para concreto armado de supra estrutura taxa 100kg/m3 - referência diam.=12,5mm. |  |  | 3293 | kg |  | 0
5.3 | Concreto
5.3.1 | Fornecimento de concreto usinado bombeável posto obra concreto C-30 - supraestrutura |  |  | 32.93 | m3 |  | 0
5.3.2 | Lançamento de concreto com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. |  |  | 32.93 | m3 |  | 0
5.4 | Laje prémoldada protendida
5.4.1 | Fornecimento e colocação de laje de piso pré-fabricada unidirecional com vigotas protendidas L-20 - 500 kgf/m2 - incluso concreto, cimbramento, adensamento, acabamento e descimbramento |  |  | 104.5 | m2 |  | 0
5.4.2 | Fornecimento e colocação de laje de piso pré-fabricada unidirecional com vigotas protendidas L-20 - 300 kgf/m2 - incluso concreto, cimbramento, adensamento, acabamento e descimbramento |  |  | 49.41 | m2 |  | 0
5.4.3 | Fornecimento e colocação de laje de forro pré-fabricada unidirecional com vigotas protendidas L-20 - 300 kgf/m2 - incluso concreto, cimbramento, adensamento, acabamento e descimbramento |  |  | 155.91 | m2 |  | 0
5.5 | Laje Maciça
5.5.1 | Forma
5.5.1.1 | Fornecimento, fabricação, montagem, cimbramento, desmontagem e descimbramento utilização 2 vezes |  |  | 40.74 | m2 |  | 0
5.5.2 | Armação
5.5.2.1 | Fornecimento e armação de laje em tela de aço soldada, CA-60 diâmetro do fio 6,0mm, malha de 10X10cm, incluso transpasse, espaçadores, arame e perdas |  |  | 31.83 | m2 |  | 0
5.5.3 | Concreto
5.5.3.1 | Fornecimento de concreto usinado bombeável posto obra concreto C-30 - supraestrutura |  |  | 4.1 | m3 |  | 0
5.5.3.2 | Lançamento de concreto com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. |  |  | 4.1 | m3 |  | 0
5.6 | Escada
5.6.1 | Escada em concreto armado, moldada "in-loco", com concreto usinado bobeável fck=25MPa, lançamento, adensamento, acabamento, armação e forma em chapa de compensado resinado e desforma. |  |  | 3.66 | m3 |  | 0
6. | COBERTURA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
6.1 | Estrutura da cobertura
6.1.1 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura em perfis metálicos de chapa dobrada, inclusive tratamento anticorrosivo, acessórios, chapas de ligação e fixação, soldas, contraventamento, incluso transporte, sem pintura |  |  | 1183 | kg |  | 0
6.1.2 | Fornecimento e execução de pintura em esmalte alquimídio em estrutura metálica |  |  | 1183 | kg |  | 0
6.2 | Telhamento
6.2.1 | Telhamento em chapa de aço zincado pré‐pintada nas duas faces com epóxi e poliéster na cor branca perfil trapezoidal, com espessura de 0,65 mm e altura de 25 mm, incluso acessórios de fixação de apoio, costura, fechamento e vedação entre as telhas, içamento, equipamentos e montagem completa. |  |  | 169 | M2 |  | 0
6.3 | Calha
6.3.1 | Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado nº 24, espessura = 0,65 mm, desenvolvimento = 50 cm |  |  | 12.4 | m |  | 0
6.4 | Rufo
.6.4.1 | Fornecimento e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, espessura = 0,65 mm, desenvolvimento = 33 cm |  |  | 56.74 | m |  | 0
.6.4.2 | Fornecimento e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, espessura = 0,65 mm, desenvolvimento = 1,00m, parede de divisa ampliação prédio existente |  |  | 7.6 | m |  | 0
6.5 | Linha de Vida
6.5.1 | Fornecimento e instalação de linha de vida para cobertura em cabo de aço - alma de aço de 8 mm2, fixados em suportes tipo Olhal em aço inox, capacidade de 25 KN, a cada 2m no perímetro da cobertura segundo a NR 18/35 e ABNT -16325 |  |  | 42.4 | m |  | 0
7. | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1 | Bloco cerâmico até 6 MPa
7.1.1 | Fornecimento e execução da alvenaria de vedação em bloco cerâmico de 19x19x39cm - espessura da parede 19cm |  |  | 443.21 | m2 |  | 0
7.1.2 | Armação vertical para alvenaria estrutural aço CA-510 - diam.= 10mm, aberturas de janelas e portas. |  |  | 17.13 | kg |  | 0
7.1.3 | Armação vertical para alvenaria estrutural aço CA-510 - diam.= 10mm, aberturas de janelas e portas. |  |  | 12.46 | kg |  | 0
7.1.4 | Armação de verga e contra verga aço CA-50 -diam.=10mm. |  |  | 20.96 | kg |  | 0
7.1.5 | Grauteamento de cinta de alvenaria de bloco =0,0954 m3/m |  |  | 0.75 | m3 |  | 0
7.1.6 | Grauteamento vertical em alvenaria de bloco =0,0598 m3/m |  |  | 2.41 | m3 |  | 0
7.2 | Encunhamento de alvenaria
7.2.1 | Execução de encunhamento, espessura 20 cm, em tijolos cerâmicos maciços (5 x 10 x 20 cm), assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:6 |  |  | 158.72 | m |  | 0
7.3 | Ancoragem de alvenaria
7.3.1 | Ancoragem da alvenaria em estrutura com barras de aço, até diâmetro de 20 mm, com adesivo estrutural a base de epóxi, inclusive furo em estrutura/alvenaria com furadeira industrial, corte e colocação de aço CA-50 diam=8,0mm |  |  | 425.6 | UN |  | 0
7.4 | Divisórias de granito
7.4.1 | Fornecimento e instalação de divisórias de granito Arabesco polido nas duas faces, espessura de 3cm, assentado com argamassa colante AC-III, arremate com rejunte flexível industrializado |  |  | 47.5 | m2 |  | 0
7.4.2 | Fornecimento e instalação de divisória sanitária tipo tapa vista de mictório, em granito Arabesco, polido nas duas faces, espessura =3cm |  |  | 1.17 | m2 |  | 0
7.5 | Drywall
7.5.1 | Fornecimento e execução de parede larg=12,0cm, com sistema em chapas de gesso para drywall uso interno com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas |  |  | 15.42 | m2 |  | 0
7.5.2 | Fornecimento e colocação de isolamento acústico em manta de lã de rocha esp.=2" |  |  | 15.43 | m2 |  | 0
8. | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
8.1 | Batente
8.1.1 | Batente de Madeira - Fornecimento e instalação de batente de madeira |  |  | 6 | un |  | 0
8.2 | Portas de madeira
8.2.1 | PM01- 0,80X2,10m - 2un - Fornecimento e instalação de porta de madeira de 0,80X2,10m em uma folha de abrir, núcleo semi-sólido (sarrafiado) espessura 3,5cm, incluso dobradiças |  |  | 2 | m2 |  | 0
8.2.2 | PM02- 0,70X2,10m - 4un - Fornecimento e instalação de porta de madeira de 0,70X2,10m em uma folha de abrir, núcleo semi-sólido (sarrafaedo) espessura 3,5cm, incluso dobradiças |  |  | 4 | un |  | 0
8.2.3 | PMC- 01 - 0,90X2,10m -1un - Fornecimento e instalação de porta de correr em madeira semi-sólida (sarrafeada), com batente em alumínio e todos os acessórios, fechadura externa, tipo bico de papagaio com pino horizontal de trava, puxador duplo reto em alumínio cromado, comprimento de 300mm e diam. de 25MM |  |  | 1 | un |  | 0
8.2.4 | Fechadura - Fornecimento e instalação de fechadura para porta de abrir, tipo externa, com maçaneta tipo alavanca, em aço inox (máquina, mtesta e contra-testa) e zamac (maçaneta, lingueta e trincos), acabamento cromado. |  |  | 6 | un |  | 0
8.3 | Janelas e portas de alumínio
8.3.1 | CA-01 - 2,66X1,76m - 6un.- Fornecimento e instalação de caixilho tipo maxim-ar em alumínio anodizado/pintura eletrostática com vidro liso comum |  |  | 28.08 | m2 |  | 0
8.3.2 | CA-02 -2,66X1,96m - 2un - Fornecimento e instalação de caixilho tipo maxim-ar com bandeira fixa, em alumínio anodizado / pintura eletrostática branca, com vidro liso comum |  |  | 10.43 | m2 |  | 0
8.3.3 | CA-03- 1,80X0,80m - 4un - Fornecimento e instalação de caixilho tipo maxim-ar em alumínio anodizado/pintura eletrostática com vidro pontilhado |  |  | 5.76 | m2 |  | 0
8.3.4 | PA-01 - 4,00X1,50m -1un - Fornecimento e instalação de porta de abrir em 04 folhas em alumínio tipo veneziana anodizado/pintura eletrostática branca -fachada sul acesso caixas d'água. |  |  | 6 | m2 |  | 0
8.3.5 | PA-01 -0,65X1,65m -10un - Fornecimento e instalação de porta divisória de alumínio veneziana sem ventilação com batente em perfil de alumínio anodizado/pintura eletrostática branca com fechadura tipo targeta livre/ocupado |  |  | 10.73 | m2 |  | 0
8.4 | Vidro temperado
8.4.1 | PV01 - 1,20X2,10m - 2un - Fornecimento e instalação de porta de abrir em vidro temperado pontilhado de 10mm, com barra antipânico travamento duplo, para vidro temperado, ref. Soprano, Dorma ou equivalente, mola hidráulica de piso, puxador tubular de 400mm, diam=25mm, cor branco, acessórios e fechaduras anodizados branco. -saídas de emrgência |  |  | 2 | UN |  | 0
8.4.2 | PV02 - 1,10X2,10m -1un. - Reinstalação de porta de abrir em vidro temperado na sala de "Vidro" no novo fechamento em DRYWALL |  |  | 2.31 | m2 |  | 0
8.4.3 | CV01 - 1,30X1,78m - 1un - Fornecimento e instalação de vidro temperado liso esp.=10mm, incluso acessórios e perfis de alumínio anodizado /pintura eletrostática branca.- circulação |  |  | 2.31 | m2 |  | 0
8.5 | Brise
8.5.1 | Estrutura e brise horizontal - Fornecimento e fabricação e montagem da estrutura e brise horizontal em perfis metálicos galvanizados com aplicação de fundo anticorrosivo e pintura epoxi - inclusive portão em requadro para acesso. |  |  | 3473.08 | kg |  | 0
8.5.2 | Brise de alumínio - Fornecimento e instalação de brise linear ângulo fixo de 45º com painel microperfurado fixado sobre suporte/estrutura de alumínio anodizado branco, ref: painel 84R, sistema SL4 da Hunter Douglas, ou equivalente |  |  | 49.29 | m2 |  | 0
8.5.3 | Plataforma em tela expandida - Fornecimento e instalação de plataforma em tela expandida com requadro em cantoneira de abas iguais.- incluso prime e pintura epóxi cor preta |  |  | 8.74 | m2 |  | 0
8.6 | Corrimão
8.6.1 | Corrimão duplo em aço inox - Fornecimento e Instalação de corrimão duplo nas laterais da escada em tubo de aço inox. |  |  | 16.9 | m |  | 0
8.6.2 | Guarda corpo para corrimão inox- Fornecimento e colocação de guarda corpo com montantes em tubos de aço galvanizado D= 2" com fechamento em 04 tubos de aço galvanizado D=3/4" na horizontal incluso fixação acessórios, chapas, fundo e pintura em esmalte cor preto brilhante. |  |  | 7 | m |  | 0
8.7 | Alçapão
8.7.1 | Fornecimento e instalação de alçapão 0,70x0,70m, em chapa de aço estruturada em elementos metálicos, devendo confirmar as medidas na obra, prevendo espaço para chumbadores ou grapas, verificar tipo de abertura atendendo o projeto arquitetônico, inclusive ferragens |  |  | 1 | m2 |  | 0
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
9.1 | Alimentador Principal
9.1.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 |  |  | 360 | M |  | 0
9.1.2 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 |  |  | 240 | M |  | 0
9.1.3 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 50 mm² |  |  | 6 | UN |  | 0
9.1.4 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 25 mm² |  |  | 4 | UN |  | 0
9.1.5 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 |  |  | 200 | M |  | 0
9.1.6 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020 |  |  | 3 | UN |  | 0
9.1.7 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 |  |  | 9 | m³ |  | 0
9.1.8 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 |  |  | 9 | m³ |  | 0
9.2 | Quadros De Distribuição
9.2.1 | Qgbt
9.2.1.1 | Quadro De Distribuição Universal De Sobrepor, Para Disjuntores 34 Din / 24 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes |  |  | 1 | UN |  | 0
9.2.1.2 | Barramento De Cobre Nu |  |  | 3 | kg |  | 0
9.2.1.3 | Acessórios De Montagem - Quadro De Distribuição |  |  | 1 | UN |  | 0
9.2.1.4 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 125A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  | 2 | UN |  | 0
9.2.1.5 | Supressor De Surto Monofásico, Corrente Nominal 4 A 11 Ka, Imax. De Surto 12 Até 15 Ka |  |  | 4 | UN |  | 0
9.2.1.6 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 63 A |  |  | 2 | UN |  | 0
9.2.2 | Qd-1
9.2.2.1 | Cabo De Cobre Isolado, 16 mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  | 90 | M |  | 0
9.2.2.2 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 16 mm² |  |  | 10 | UN |  | 0
9.2.2.3 | Quadro De Distribuição Universal De Sobrepor, Para Disjuntores 44 Din / 32 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes |  |  | 1 | UN |  | 0
9.2.2.4 | Barramento De Cobre Nu |  |  | 3 | kg |  | 0
9.2.2.5 | Acessórios De Montagem - Quadro De Distribuição - Intermediários |  |  | 1 | UN |  | 0
9.2.2.6 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 63 A |  |  | 1 | UN |  | 0
9.2.2.7 | Supressor De Surto Monofásico, Corrente Nominal 4 A 11 Ka, Imax. De Surto 12 Até 15 Ka |  |  | 4 | UN |  | 0
9.2.2.8 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  | 7 | UN |  | 0
9.2.2.9 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  | 4 | UN |  | 0
9.2.2.10 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  | 1 | UN |  | 0
9.2.3 | Qd-2
9.2.3.1 | Cabo De Cobre Isolado, 16 mm², Anti-Chama 0,6/1 Kv, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  | 150 | M |  | 0
9.2.3.2 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 16 mm² |  |  | 10 | UN |  | 0
9.2.3.3 | Quadro De Distribuição Universal De Sobrepor, Para Disjuntores 44 Din / 32 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes |  |  | 1 | UN |  | 0
9.2.3.4 | Barramento De Cobre Nu |  |  | 3 | kg |  | 0
9.2.3.5 | Acessórios De Montagem - Quadro De Distribuição - Intermediários |  |  | 1 | UN |  | 0
9.2.3.6 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 63 A |  |  | 1 | UN |  | 0
9.2.3.7 | Supressor De Surto Monofásico, Corrente Nominal 4 A 11 Ka, Imax. De Surto 12 Até 15 Ka |  |  | 4 | UN |  | 0
9.2.3.8 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  | 7 | UN |  | 0
9.2.3.9 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  | 4 | UN |  | 0
9.2.3.10 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  | 1 | UN |  | 0
9.3 | Condutos Elétricos
9.3.1 | Perfilado Perfurado 38 X 38 mm Em Chapa 14 Pré-Zincada, Com Acessórios |  |  | 160 | M |  | 0
9.3.2 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 1´ Com Acessórios |  |  | 50 | M |  | 0
9.3.3 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada A Fogo, 100 X 50 mm, Com Acessórios |  |  | 70 | M |  | 0
9.3.4 | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 100 mm |  |  | 25 | M |  | 0
9.3.5 | Canaleta Ou Moldura Em Aluminio Com Pintura Eletrostática Na Cor Branca - Duto Duplo - Tipo D -Com Dimensões Mínimas De 73X25mm - Com Tampa - Ref. Dutotec Fornecimento E Instalação |  |  | 130 | M |  | 0
9.3.6 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 |  |  | 20 | UN |  | 0
9.3.7 | Porta Equipamentos Para Moldura Ou Canaleta De Alumínio - Para 3 Módulos |  |  | 80 | UN |  | 0
9.3.8 | Caixa De Derivação X - Para Canaleta 25mm. |  |  | 12 | UN |  | 0
9.3.9 | Curva Vertical Interna - Raio 30 mm - Cor Branca - 25/45mm - 38046.60 |  |  | 2 | un |  | 0
9.3.10 | Curva Vertical Externa Para Duto De 25mm – Branca |  |  | 11 | unid. |  | 0
9.3.11 | Módulo Cego Para Porta Equipamento De Canaleta De Aluminio |  |  | 80 | unid. |  | 0
9.4 | Tomadas E Interruptores
9.4.1 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 |  |  | 145 | UN |  | 0
9.4.2 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 |  |  | 10 | UN |  | 0
9.4.3 | Sensor De Presença Com Fotocélula, Fixação Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 |  |  | 2 | UN |  | 0
9.5 | Condutores Elétricos
9.5.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 |  |  | 1600 | M |  | 0
9.5.2 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 |  |  | 900 | M |  | 0
9.5.3 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 |  |  | 600 | M |  | 0
9.6 | Iluminação
9.6.1 | Luminária Sobrepor Led Tubular Vidro 2X18W Temperatura De Cor 4000ºk |  |  | 40 | UN |  | 0
9.6.2 | Luminária Arandela Tipo Meia Lua, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Led De 6 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 |  |  | 5 | UN |  | 0
9.6.3 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 |  |  | 6 | UN |  | 0
9.7 | Adequações Instalações Existentes
9.7.1 | Remoção De Condutor Aparente |  |  | 600 | M |  | 0
9.7.2 | Remoção De Perfilado |  |  | 30 | M |  | 0
9.7.3 | Remoção De Tubulação Elétrica Aparente Com Diâmetro Externo Até 50 mm |  |  | 200 | M |  | 0
9.7.4 | Remoção De Interruptores, Tomadas, Botão De Campainha Ou Cigarra |  |  | 30 | UN |  | 0
9.7.5 | Eletricista Com Encargos Complementares - Serviços De Reinstações |  |  | 80 | H |  | 0
9.7.6 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares - Serviços De Reinstalações |  |  | 80 | H |  | 0
9.8 | Spda
9.8.1 | Cabo De Cobre Nu 50mm2 - Fornecimento E Instalacao |  |  | 70 | M |  | 0
9.8.2 | Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020 |  |  | 5 | UN |  | 0
9.8.3 | Haste De Aterramento, Diâmetro 3/4", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 |  |  | 10 | UN |  | 0
9.8.4 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em X Sobreposto, Bitola Do Cabo De 50-50mm² A 95-50mm² |  |  | 10 | UN |  | 0
9.8.5 | Barra Condutora Chata Em Alumínio De 7/8´ X 1/8´, Inclusive Acessórios De Fixação |  |  | 80 | M |  | 0
9.8.6 | Mini Captor Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 |  |  | 6 | UN |  | 0
9.8.7 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 |  |  | 15 | M |  | 0
10. | DADOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
10.1 | Rack De Distribuição
10.1.1 | Rack Fechado De Piso Padrão Metálico, 19 X 44 Us X 770 mm |  |  | 1 | UN |  | 0
10.1.2 | Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19´ 1 U |  |  | 10 | UN |  | 0
10.1.3 | Painel Frontal Cego - 19´ X 1 U |  |  | 10 | UN |  | 0
10.1.4 | Acessórios De Montagem Rack De Telecomunicações |  |  | 1 | UN |  | 0
10.1.5 | Patch Panel De 24 Portas - Categoria 6 |  |  | 3 | UN |  | 0
10.1.6 | Patch Cords De 1,50 Ou 3,00 M - rj-45 / rj-45 - Categoria 6A |  |  | 106 | UN |  | 0
10.2 | Condutos Internos
10.2.1 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 50 mm, Com Acessórios |  |  | 35 | M |  | 0
10.2.2 | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 100 mm |  |  | 15 | M |  | 0
10.2.3 | Perfilado Liso 38 X 38 mm - Com Acessórios |  |  | 20 | M |  | 0
10.2.4 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 1´ Com Acessórios |  |  | 30 | M |  | 0
10.2.5 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 |  |  | 2 | UN |  | 0
10.3 | Condutos Sistemas
10.3.1 | Cabo Para Rede 24 Awg Com 4 Pares, Categoria 6 |  |  | 1500 | M |  | 0
10.3.2 | Cabo Óptico Multimodo, 4 Fibras, 50/125 µm - Uso Interno/Externo |  |  | 60 | M |  | 0
10.4 | Tomadas Dados |  |  | 0
10.4.1 | Conector rj-45 Fêmea - Categoria 6 |  |  | 52 | UN |  | 0
11. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
11.1 | Tubulações e conexões de PVC marrom - NBR 5648
11.1.1 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom - NBR -5648 - diâmetro 25mm, instalação completa |  |  | 51.78 | m |  | 0
11.1.2 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC soldável marrom - NBR 5648, diâmetro 32 mm, inclusive conexões, instalação completa |  |  | 4 | m |  | 0
11.1.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC soldável marrom - NBR 5648, diâmetro 40 mm, inclusive conexões, instalação completa |  |  | 18.64 | m |  | 0
11.1.4 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC soldável marrom - NBR 5648, diâmetro 50 mm, inclusive conexões, instalação completa |  |  | 41.72 | m |  | 0
11.1.5 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC soldável marrom - NBR 5648, diâmetro 60 mm, inclusive conexões, instalação completa |  |  | 12.5 | m |  | 0
11.1.6 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC soldável marrom - NBR 5648, diâmetro 75 mm, inclusive conexões, instalação completa |  |  | 7.54 | m |  | 0
11.2 | Tubulação e conexão de PVC branco - Série normal - NBR 5688
11.2.1 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC branco, série normal - NBR 5688, diâmetro 40 mm, inclusive conexões serviços e acessórios para instalação completa. |  |  | 11 | m |  | 0
11.2.2 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC branco, série normal - NBR 5688, diâmetro 50 mm, inclusive conexões, serviços e acessórios para instalação completa. |  |  | 25 | m |  | 0
11.2.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC branco, série normal - NBR 5688, diâmetro 100 mm, inclusive conexões, serviços e acessórios para instalação completa. |  |  | 28 | m |  | 0
11.2.4 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC branco, série normal - NBR 5688, diâmetro 150 mm, exceto conexões, serviços e acessórios para instalação completa. |  |  | 45 | m |  | 0
11.2.5 | Fornecimento e assentamento de terminal de ventilação, diametro 50 mm |  |  | 2 | un |  | 0
11.3 | Tubulação e conexão Águas pluviais
11.3.1 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC branco, série normal - NBR 5688, diâmetro 100 mm, inclusive conexões, escavação, reaterro, fixação |  |  | 32 | m |  | 0
11.4 | Canaletas
11.4.1 | Fornecimento e execução de canaleta de concreto para captação de águas pluviais, dimensões internas largura 50cm, fundo variável,, incluso a abertura de vala, regularização apiloamento, lastro e reaterro, chapisco, argamassa com impermeabilizante fundos laterais e topo. |  |  | 14.4 | M |  | 0
11.4.2 | Fornecimento e assentamento de brita 02, dentro das canaletas de alvenaria h=0,20m média |  |  | 0.86 | m3 |  | 0
11.4.3 | Fornecimento e colocação de grelha de concreto para águas pluviais, com furos circulares. L=45cm |  |  | 2.5 | m |  | 0
11.5 | Drenos verticais no fundo da canaleta
11.5.1 | Execução de brocas manuais D=25cm, para colocação dos drenos verticais, profundidade de 4m, sem armação e concreto |  |  | 16 | M |  | 0
11.5.2 | Fornecimento e colocação de tubos de PVC rígido tipo coletor, para esgotos/águas pluviais, DN-200mm; inclusive conexões, distribuídos verticalmente no fundo das canaletas comp=4,00m, perfurados nos últimos 2,00m. |  |  | 16 | un |  | 0
11.5.3 | Fornecimento e colocação de brita 02 em drenos verticais/filtros |  |  | 0.5 | m3 |  | 0
11.6 | Ralos e caixas sifonadas de PVC
11.6.1 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC, dimensões 150 x 150 x 50 mm, com grelha e porta grelha de PVC |  |  | 4 | un |  | 0
11.6.2 | Prolongador de caixa sifonada de 150mm |  |  | 4 | un |  | 0
11.7 | Caixas de passagem
11.7.1 | Execução de caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, espessura 10 cm, revestida internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com impermeabilizante, espessura 2,0 cm, inclusive tampa e fundo em concreto, dimensões internas 60 x 60 x 60 cm, escavação, reaterro |  |  | 1 | un |  | 0
11.7.2 | Execução de caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, espessura 10 cm, revestida internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com impermeabilizante, espessura 2,0 cm, inclusive tampa e fundo em concreto, dimensões internas 40 x 40 x 60 cm, escavação, reaterro |  |  | 4 | un |  | 0
11.7.3 | Execução de caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, espessura 10 cm, revestida internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com impermeabilizante, espessura 2,0 cm, inclusive tampa e fundo em concreto, dimensões internas 1,00 x1,00 x 60 cm, escavação, reaterro |  |  | 2 | un |  | 0
11.7.4 | Execução de caixa de passagem/ inspeção no pé das prumadas de águas pluviais |  |  | 3 | un |  | 0
11.8 | Reservatório
11.8.1 | Fornecimento e instalação de reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade 2000 litros, referência Fortlev, Tigre ou equivalente |  |  | 2 | un |  | 0
11.8.2 | Fornecimento e instalação de torneira de boia, rosqueável, diâmetro 3/4", com balão plástico |  |  | 2 | un |  | 0
11.8.3 | Fornecimento e instalação de adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'agua de 25mmX3/4" |  |  | 2 | un |  | 0
11.8.4 | Fornecimento e instalação de adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'agua de 32mmX1" |  |  | 2 | un |  | 0
11.8.5 | Fornecimento e instalação de adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'agua de 40mm X1.1/4" |  |  | 2 | un |  | 0
11.8.6 | Fornecimento e instalação de adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água de 50mm X1.1/2" |  |  | 2 | un |  | 0
11.8.7 | Fornecimento e instalação de adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'agua de 75mm X2.1/2" |  |  | 2 | un |  | 0
11.8.8 | Fornecimento e execução de estrado de madeira para apoio de 02 caixas d'água de 2000 lts., estrutura em vigas e caibros, mesa em tabuas. |  |  | 8 | m2 |  | 0
11.9 | Registro bruto
11.9.2 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto em latão, diâmetro 25 mm (1") |  |  | 2 | un |  | 0
11.9.3 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto em latão, diâmetro 32 mm (1.1/4") |  |  | 2 | un |  | 0
11.9.4 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto em latão, diâmetro 40 mm (1.1/2") |  |  | 1 | un |  | 0
11.9.5 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto em latão, diâmetro 50 mm (2") |  |  | 1 | un |  | 0
11.9.7 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto com adaptadorbolsa e rosca, diâmetro 75mm (3") |  |  | 2 | un |  | 0
11.1 | Registro com canopla
11.1.1 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla cromada 20 mm (3/4") |  |  | 8 | un |  | 0
11.1.4 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla cromada 40 mm (1.1/2") |  |  | 10 | un |  | 0
11.2 | Aparelhos sanitários, louças, metais e outros
11.2.1 | Fornecimento e instalação de válvula de descarga 1.1/4" com registro, acabamento em metal cromado. |  |  | 10 | un |  | 0
11.2.2 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas |  |  | 4 | un |  | 0
11.2.3 | Fornecimento e instalação de cuba de louça oval de embutir 37,5X48,5X16cm.,REF. Deca L37.17 branca ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC. |  |  | 10 | un |  | 0
11.2.4 | Fornecimento e instalação de torneira metálica cromada de 1/2", acionamento hidromecânico fechamento automático, colocação em bancada ref. Docol, Deca ou equivalente, inclusive engate flexível metálico cromado de 1/2" e comp= 40cm. |  |  | 10 | un |  | 0
11.2.5 | Fornecimento e instalação de torneira metálica cromada de parede para lavagem padrão médio |  |  | 4 | un |  | 0
11.2.6 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça branca, inclusive conjunto de ligação ajustável para bacia sanitária |  |  | 10 | un |  | 0
11.2.7 | Fornecimento e instalação de mictório de louça branca com sifão integrado, medidas 33 x 28 x 53 cm, conjunto de ligação ajustável acabamento em metal cromado, acessórios de fixação, válvula de descarga em metal cromado para mictório acionamento por pressão e fechamento automático acabamento em metal cromado. |  |  | 4 | un |  | 0
11.2.8 | Fornecimento e instalação de assento plástico convencional para vaso sanitário |  |  | 10 | un |  | 0
11.3 | Bancadas
11.3.1 | BG01 - 1,50 X 0,55 m - 2un. - Fornecimento e instalação de bancada de granito Arabesco polido, esp.= 2,0 cm |  |  | 1.65 | m2 |  | 0
11.3.2 | Frontão - BG01 - 1,50 X 0,55 X0,55 m - 2un. - Forneciemnto e instalação de bancada de granito Arabesco polido cleocado nas duas laterais e fundo (parede), esp.= 2,0 cm |  |  | 5.2 | m |  | 0
11.3.3 | Saia/testeira - BG01 - 1,50 X 0,15 m - 2un - Fornecimento e colocação de saia frontal em granito Arabesco polido, esp=2,0 cm |  |  | 3 | m |  | 0
11.3.4 | Apoio metálico - 2 un - Fornecimento de mão francesa em aço, abas iguais, capacidade mínima de 70kg |  |  | 1.2 | m |  | 0
11.3.5 | BG02 - 2,21 X 0,55 m - 2un - Fornecimento e instalação de bancda de granito Arabesco polido, esp.= 2,0 cm |  |  | 2.43 | m2 |  | 0
11.3.6 | Frontão - BG02 - 2,21 X 0,55 X0,55 m - 2un. - Fornecimento e instalação de bancada de granito Arabesco polido colocado nas duas laterais e fundo (parede), H = 10cm, esp = 2,0 cm |  |  | 6.62 | m |  | 0
11.3.7 | Saia/testeira - BG01 - 2,21 X 0,15 m - 2un - Fornecimento e colocação de saia frontal em granito Arabesco polido, esp=2,0 cm |  |  | 4.42 | m |  | 0
11.3.8 | Apoio metálico - 7 un - Fornecimento de mão francesa em aço, absa iguais, capacidade mínima de 70kg |  |  | 8 | m |  | 0
12. | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
12.1 | Impermeabilização das fundações
12.1.1 | Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 0,5 cm, preparo mecânico, com adição impermeabilizante |  |  | 45.77 | m2 |  | 0
12.1.2 | Execução de impermeabilização rígida com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com impermeabilizante, espessura 1,5 cm |  |  | 45.77 | m2 |  | 0
12.1.3 | Execução de impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica em 03 demãos cruzadas. |  |  | 45.77 | m2 |  | 0
12.2 | Impermeabilização dos WCs
12.2.1 | Impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica (argamassa polimérica /membrana acrílica), em 03 demãos nos piso dos WCs do superior e um barrado de 0,20cm no perímetro da parede) |  |  | 33.19 | m2 |  | 0
12.2.2 | Tratamento de ralos /caixas sifonadas e pontos emergentes com argamassa poilimérica /membrana acrílica, reforçada com tela de poliéster |  |  | 4 | un |  | 0
12.3 | Impermeabilização de laje / escada
12.3.1 | Escada - fornecimento e execução de impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica (argamassa polimérica /membrana acrílica), em 04 demãos com véu de poliéster, nos degraus (patamar e espelho) e laje da escada da saída de emergência |  |  | 23.46 | m2 |  | 0
12.3.2 | Lajes/ beirais - Fornecimento e execução de impermeabilização de lajes externas em manta líquida com base de poliuretano em 3 demãos, resistente a raios UV, formando uma membrana de borracha de alta resistencia que não dilui em água e elevada durabilidade ao tempo e aos agentes climáticos, sobre a superfície superior das lajes. |  |  | 13.24 | m2 |  | 0
12.4 | Junta de dilatação
12.4.1 | Execução de vedação e tratamento de junta de dilatação vertical entre os prédios existentes e ampliação inclso as laterais da escada com uso de mastique incluso guia de polietileno "Tarucel" e faixa veda junta vertical em chapa galvanizada largura de 7cm, fixada em um só lado da junta. |  |  | 49.81 | m |  | 0
12.5 | Tratamento de rodapé da escada
12.5.1 | Fornecimento tratamento do rodapé com tela de poliéster nas laterais da escada desenvolvendo 10cm sobre a pisada e 20cm na parede. |  |  | 17.76 | m |  | 0
13. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
13.1 | Tubulações
13.1.1 | Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura, classe média, diâmetro 65 mm (2.1/2") incluso conexões e todos os serviços necessários para a instalação completa. |  |  | 92 | m |  | 0
13.2 | Registro de recalque
13.2.1 | Registro de recalque no passeio, tipo globo angular em latão 2.1/2", adaptador em latão com engate rápido 2.1/2' x 2.1/2", tampão em latão com corrente 2.1/2", inclusive alvenaria da caixa e tampão em ferro fundido com a inscrição "INCÊNDIO", pintado de acordo com as determinações do Corpo de Bombeiros |  |  | 1 | un |  | 0
13.3 | Hidrantes
13.3.1 | Abrigo para hidrante - fornecimento e instalação de abrigo para hidrante de sobrepor, 90X60X17cm, em chapa SAE 1020 Laminada a frio com registro Globo Angular 45º 2.1/2", 01 mangueira de incêndio capa simples tecida de poliester tubo interno de borracha sintética ABNT TP1 para instalações prediais completa com uniões engate rápido anéis d= 2.1/2" comp.= 20m, porta com ventilação e visor, suporte meia lua p/ mangueira, inscrição Incêndio, Adaptador Storz 2.1/2", redução 2.1/2", esguicho jato regulável engate rápido 1.1/2" |  |  | 2 | un |  | 0
13.4 | Extintores
13.4.1 | Extintor CO2 - Fornecimento e instalação de extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO2) - capacidade 4 kg, inclusive gancho de fixação e placa de identificação |  |  | 2 | un |  | 0
13.4.2 | Extintor água pressurizada - Fornecimento e instalação de extintor de incêndio com carga de água pressurizada - capacidade 10 litros, inclusive gancho de fixação placa de identificação |  |  | 2 | un |  | 0
13.4.3 | Sinalização de solo - Fornecimento e execução de pintura esmalte para sinalização de solo em duas demãos, para equipamentos de incêndio, dimensões 1,00X1,00m sendo borda amarela em todo o perímetro com larg.=0,15m e interior na cor vermelha 0,70X0,70m. (extintores) |  |  | 6 | m2 |  | 0
14. | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
14.1 | Revestimento de paredes
14.1.1 | Chapisco
14.1.1.1 | Execução de chapisco em paredes internas, traço 1:3 (cimento e areia grossa) esp=0,5cm, aplicada com colher de pedreiro, preparo mecânico |  |  | 548.17 | m2 |  | 0
14.1.1.2 | Execução de chapisco em paredes externas, traço 1:3 (cimento e areia grossa) esp=0,5cm, preparo mecânico |  |  | 519.58 | m2 |  | 0
14.1.2 | Reboco paulista / massa única
14.1.2.1 | Emboço Paulista paredes internas (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,5cm, preparado mecânico betoneira 400 lts |  |  | 548.17 | m2 |  | 0
14.1.2.2 | Emboço Paulista paredes externas (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,5cm, preparado mecânico |  |  | 519.58 | m2 |  | 0
14.1.3 | Revestimento cerâmico
14.1.3.1 | Fornecimento e assentamento de azulejo branco esmaltado extra 30X40cm, ref: Forma Branco Eliane ou equivalente |  |  | 113.58 | m2 |  | 0
14.1.4 | Pastilha cerâmica
14.1.4.1 | Fornecimento e assentamento de faixa de patilha cerâmica 5X5cm Himaláia, junta a prumo, ref. SG 8310 Atlas ou equivalente |  |  | 6.31 | m2 |  | 0
14.1.5 | Peitoril de granito
14.1.5.1 | Peitoril em granito cinza andorinha polido com filete de 3cm, largura 25 cm, espessura 2 cm, assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 (tipo cadeirinha) |  |  | 28.48 | m |  | 0
14.1.6 | Complemento de revestimento
14.1.6.1 | Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro (120,00m2 X3meses), inclusive montagem e desmontagem. |  |  | 18.75 | m2/mês |  | 0
14.2 | Revestimento de piso
14.2.1 | Regularização e compactação mecânica de terreno
14.2.1.1 | Execução de regularização de terreno com compactação a percussão (soquete tipo sapo), para execução de contrapiso armado |  |  | 145.48 | m2 |  | 0
14.2.2 | Lastro de brita (interno
14.2.2.1 | Fornecimento e execução de lastro de brita 02 , com espessura de 5cm, compactado com placa vibratória |  |  | 7.32 | m3 |  | 0
14.2.3 | Contrapiso de concreto armado
14.2.3.1 | Fornecimento lançamento e acabamento de concreto usinado bombeável C20 para contrapiso, H=10cm |  |  | 14.55 | m3 |  | 0
14.2.3.2 | Lançamento de concreto com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. |  |  | 14.55 | m3 |  | 0
14.2.3.3 | Armação do contrapiso em tela soldada aço CA-60, Q-92, diâm = 4,2mm, malha15X15 cm - 1,48KG/M2 |  |  | 228.63 | KG |  | 0
14.2.4 | Argamassa de regularização
14.2.4.1 | Fornecimento e execução de argamassa de regularização traço 1:4 (cimento e areia) contrapisos e lajes, preparo mecânico, esp.= 2,0cm |  |  | 253.26 | m2 |  | 0
14.2.4.2 | Fornecimento e execução de argamassa de regularização, com aditivo impermeabilizante traço 1:3 (cimento e areia) de lajes, preparo mecânico, esp.= 2,0cm., WCs pavimento superior |  |  | 23.88 | m2 |  | 0
14.3 | Porcelanato
14.3.1 | Fornecimento e assentamento de piso cerâmico tipo Porcelanato acetinado, dimensões 60x60cm, borda retificada, cor cinza igual ao piso do prédio a ser ampliado |  |  | 280.8 | m2 |  | 0
14.4 | Rodapé
14.4.1 | Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico em porcelanato acetinado acetinado cinza h= 7cm, 60X60cm. |  |  | 172.66 | m |  | 0
14.5 | Piso podotátil
14.5.1 | Fornecimento e colocação de piso podotátil de alerta em placas de borracha colorido (interno), alerta ou direcional, dimensões 25 x 25 cm, espessura 12 mm, assentado com argamassa. |  |  | 4.8 | m |  | 0
14.6 | Soleira de granito
14.6.1 | Fornecimento e colocação de soleira em granito polido Cinza Andorinha, largura 25 cm, espessura 2 cm, assentadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, |  |  | 10.3 | m |  | 0
14.7 | Escada externa
14.7.1 | Degraus - Execução de acabamento de degrau de escadas externas em argamassa de cimento e areia traço1:3, com impermeabilizante, espelho e pisada |  |  | 38 | m |  | 0
14.7.2 | Patamar - Execução de acabamento dos patamares da escada externa em argamassa de cimento e areia traço 1:3, com impermeabilizante |  |  | 4.1 | m2 |  | 0
14.7.3 | Rodapé - Fornecimento e execução de rodapé em argamassa de cimento e areia, h=7cm, incluso ripa guia e prego |  |  | 17.76 | m |  | 0
14.8 | Revestimento de forro
14.8.1 | Chapisco
14.8.1.1 | Execução de chapisco em forros internos, traço 1:3 (cimento e areia grossa) esp=0,5cm, preparo mecânico (inclusive escada interna) |  |  | 253.26 | m2 |  | 0
14.8.2 | Massa Única (Reboco Paulista)
14.8.2.1 | Execução de emboço desempenado (massa única) com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, espessura 1,5 cm, preparo com betoneira (inclusive escada interna) |  |  | 253.26 | m2 |  | 0
14.8.3 | Forro de gesso
14.8.3.1 | Fornecimento e colocação de forro de gesso tipo drywall (WCs do térreo) |  |  | 24.21 | m2 |  | 0
14.8.3.2 | Fornecimento e colocação de moldura de gesso |  |  | 63.1 | m |  | 0
15. | VIDRO / ESPELHOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
15.1 | Espelho 0,58X0,85m - 10 un -Fornecimento e instalação de espelho esp=3mm, com moldura em perfil de alumínio anodizado branco de 1cm, fundo em compensado de pinus Elliotti ou Pinus Taeda, parafusos e acessórios, nos WCs masculino e feminino. |  |  | 4.93 | m2 |  | 0
16. | PINTURA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
16.1 | Massa acrílica
16.1.1 | Fornecimento e execução de massa acrílica nos forros de gesso do térreo |  |  | 27.21 | m2 |  | 0
16.1.2 | Aplicação de massa acrílica em madeira, acabamento para aplicação de pintura. |  |  | 34.65 | m2 |  | 0
16.2 | Latex
16.2.1 | Fornecimento e execução de pintura em latex acrílico premium, aplicação manual em paredes internas 02 demãos, incluso selador |  |  | 483.49 | m2 |  | 0
16.2.2 | Fornecimento e execução de pintura em latex acrílico premium, aplicação manual em paredes externa 02 demãos, incluso selador |  |  | 519.58 |  |  | 0
16.2.3 | Fornecimento e aplicação de pintura em latex acrílico premium em teto 02 demãos - incluso selador |  |  | 280.8 | m2 |  | 0
16.3 | Textura acrílica
16.3.1 | Fornecimento e aplicação de textura acrílica tipo gran fino (grafiato grana fina) em barrado externo h=1,00m, no perímetro da ampliação, mesmo acabamento do prédio existente. |  |  | 50 | m2 |  | 0
16.3.2 | Fornecimento e aplicação de textura acrílica tipo gran fino (grafiato grana fina) acabamento circular nas paredes acima do barrado de azulejos, dos WCs |  |  | 80.77 | m2 |  | 0
16.4 | Esmalte
16.4.1 | Fornecimento aplicação de pintura esmalte sintético branco acetinado, em portas e batentes de madeira e 02 demãos e alçapão |  |  | 35.65 | m2 |  | 0
16.5 | Latex de piso
16.5.1 | Fornecimento e pintura de calçadas em latex acrílico para piso na cor cinza, igual a existente, em 02 demãos |  |  | 40 | m2 |  | 0
16.6 | Lona plástica
16.6.1 | Fornecimento de lona plástica 150 micron para proteção. |  |  | 40 | m2 |  | 0
17. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
17.1 | Calçada / passeio
17.1.1 | Execução de calçada externa em concreto 20 MPA,preparo mecânico espessura 7cm, incluso forma e junta de dilatação |  |  | 40 | m2 |  | 0
17.2 | Piso podotátil
17.2.1 | Fornecimento e assentamento de piso podotátil de alerta vermelho em concreto, com argamassa |  |  | 6 | m |  | 0
17.3. | Guia leve
17.3.1 | Fornecimento e assentamento de guia leve para travamento de piso intertravado no acesso à escada |  |  | 13.2 | m |  | 0
17.4 | Intertravado
17.4.1 | Fornecimento e assentamento de passeio em piso intertravado retangular de concreto 10X20cm, esp=6cm, no acesso à escada |  |  | 27.72 | m2 |  | 0
17.5 | Grama
17.5.1 | Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, inclusive preparo de solo |  |  | 10 | m2 |  | 0
17.6 | Cobertura metálica
17.6.1 | Reinstalação de estrutura metálica tipo sombreador para carros, local a ser definido pela fiscalização |  |  | 26 | m2 |  | 0
17.7 | Reassentamento de guia leve
17.1 | Assentamento de guia leve com reaproveitamento de material retirado |  |  | 3 | m |  | 0
17.8 | "As-Built"
17.8.1 | Fornecer e identificar em prancha A0, as alterações e ou adições de serviços executados em obra, visando a atualização do (s) projeto(s) executivo(s). |  |  | 2 | UN |  | 0
18. | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
18.1 | Tapume
18.1.1 | Remoção de tapume de forma manual sem reaproveitamento |  |  | 157.17 | m2 |  | 0
18.2 | Limpeza da obra
18.2.1 | Execução de limpeza final da obra, deixando a obra pronta para a utilização, inclusive caixas d'águas |  |  | 321.51 | m2 |  | 0
18.3 | Limpeza da canaleta existente
18.3.1 | Retirada de brita do interior da canaleta de captação de águas pluviais da face norte do edifício existente da - FAI - 01 em caçamba metálica |  |  | 1.08 | m3 |  | 0
18.3.2 | Execução de limpeza e desobstrução de canaletas e tubulações de águas pluviais. |  |  | 14.4 | m |  | 0
18.3.3 | Fornecimento e assentamento de brita 02, dentro das canaletas de alvenaria existente h=0,15m média |  |  | 1.08 | m3 |  | 0
18.4 | Caçamba
18.4.1 | Fornecimento de caçamba metálica de 5m3, para retirada de entulho, incluso carregamento manual, transporte até o bota fora |  |  | 25 | UN |  | 0
|  |  | Subtotal - Serviços (R$) |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | BDI (serviços) |  |  | 25% | 0 | 0
|  |  | Subtotal 01 (com BDI) (R$) |  |  |  | 0 | 0
19. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
19.1 | Administração - sobre serviços 3,49% | FAI.UFSCar |  | 10% | % | 0 | 0
|  |  | Subtotal 02 - Administração local (R$) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | BDI (Administração local) |  |  | 25% | 0 | 0
|  | Subtotal 02 (com BDI) Administração local -(R$) |  |  |  |  | 0 | 0
20. | PROJETOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
20.1 | Fornecimento e execução dos Projetos Complementares e executivos de Fundações, Estrutura de Concreto Armado, Estrutura Metálica de Cobertura e Brise, Incêndio |  | FAI.UFCSCar | 1 | cj |  | 0
SUBTOTAL FINAL (1+2) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL BDI | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL FINAL (com BDI) | [6 empty] | 0 | 0
Elaborado por: |  |  |  | Elaborado por:
Eng. Civil |  |  |  | Eng. Eletricista
CREA - |  |  |  | CREA: